附件：

化粪池方量预估

| 序号 | 所在院区 | 项目名称 | 位置描述 | 方量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部 | 化粪池 | 食堂门口 | 40 |
| 2 | 院本部 | 化粪池 | 外科住院楼 | 80 |
| 3 | 院本部 | 化粪池 | 医技楼 | 50 |
| 4 | 院本部 | 化粪池 | 门诊楼公厕 | 30 |
| 5 | 院本部 | 化粪池 | 门诊楼1 | 30 |
| 6 | 院本部 | 化粪池 | 门诊楼（抢救室背后） | 20 |
| 7 | 院本部 | 化粪池 | 水景观 | 30 |
| 8 | 院本部 | 化粪池 | 120指挥中心 | 30 |
| 9 | 北城医院 | 化粪池 | 门诊楼（进门左侧） | 40 |
| 10 | 北城医院 | 化粪池 | 门诊楼（背后1） | 90 |
| 11 | 北城医院 | 化粪池 | 门诊楼（背后2） | 40 |
| 12 | 北城医院 | 化粪池 | 住院楼进门左侧 | 30 |
| 13 | 西城医院 | 化粪池 |  | 30 |
| 14 | 口腔医院 | 化粪池 |  | 35 |
| 15 | 惠滇山庄 | 化粪池 | 体检中心 | 30 |
| 16 | 惠滇山庄 | 化粪池 | 客房部 | 10 |
| 17 | 惠滇山庄 | 化粪池 | 公厕 | 20 |
| 18 | 合计 |  |  | 635 |

备注：化粪池17个，预估总方量635m³