附件：第一人民医院UPS后备电源电池检测数量统计

| 医院名称 | 科室名称 | 电池数量 | 小型UPS数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 医技楼检验中心 | 118 | 无 |
|  | 门诊大楼检验中心 | 40 | 2 |
|  | 内科大楼检验中心 | 24 | 9 |
|  | 外科大楼手术室 | 56 | 无 |
|  | 120急救中心 | 16 | 无 |
|  | 中心配电室 | 24 | 无 |
| 体检中心 | 检验科 | 48 | 无 |
| 口腔医院 | 口腔医院 | 22 | 无 |
| 西城医院 | 发电机房 | 2 | 无 |
| 北城医院 | 检验科 | 64 | 无 |
|  | 手术室 |  | 8 |
| USP后备电源电池总数 |  | 414 | 19 |
| 合计总数 |  | 433 |  |