附件：

曲靖市第一人民医院2021年防雷设施检测点位明细表

| 序号 | 名称 | 建筑物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市第一人民医院院本部 | 内科住院楼 | 点位 | 497 |  |
|  |  | 外科住院楼 | 点位 | 361 |  |
|  |  | 洗衣房、核医学科 | 点位 | 137 |  |
|  |  | 医技楼 | 点位 | 359 |  |
|  |  | 门诊楼 | 点位 | 144 |  |
|  |  | 急救中心 | 点位 | 63 |  |
|  |  | 放疗中心 | 点位 | 69 |  |
| 2 | 西城医院 | 门诊楼 | 点位 | 61 |  |
|  |  | 住院楼 | 点位 | 59 |  |
| 3 | 口腔医院 | 口腔医院 | 点位 | 153 |  |
| 4 | 惠滇山庄 | 体检中心 | 点位 | 152 |  |
|  |  | A座、B座 | 点位 | 57 |  |
|  |  | 办公楼 | 点位 | 27 |  |
|  |  | 健身馆 | 点位 | 29 |  |
|  |  | 网球场 | 点位 | 36 |  |
|  |  | 制水车间 | 点位 | 87 |  |
|  |  | 综合制剂楼 | 点位 | 19 |  |
|  |  | 提取车间、蒸馏车间 | 点位 | 49 |  |
| 5 | 北城医院 | 全科楼 | 点位 | 228 |  |
|  |  | 住院、门诊楼 | 点位 | 1379 |  |
|  |  | 医技楼 | 点位 | 397 |  |
|  | 合计 |  | 点位 | 4363 |  |