| 楼层 |  | 信息主机（YH-997C）台 | IP网络医护主机（YH-917） | 级联主机（YH-Z9）台 | 医护辅机(YH-6117)台 | 液晶电视(创维65)台 | 电脑(联想)台 | 床头分机(YH-6107)门 | 门口分机(YH-6217)门 | 卫生间分机(YH-6177)门 | 网络控制(YH-NC1)台 | 移动无线主机(YH-WR3)台 | 走廊显示屏(YH-D208A)块 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北城住院楼 | 6F |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66 | 22 | 18 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 8F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 北城住院楼 | 9F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 | 32 | 30 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 10F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 18 | 20 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 北城住院楼 | 11F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 | 27 | 27 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 12F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 北城住院楼 | 13F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 14F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 15F | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 25 | 18 | 18 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | -F |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北城医技楼 | 1F | 1 | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  | 2F | 1 | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  | 3F | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  | 6F | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 本部医技楼 | 11F | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 42 | 14 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 10F | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 40 | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 西城医院 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 78 |  | 6 | 1 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  | 16台 | 16台 | 9台 | 22台 | 15台 | 14台 | 868门 | 266门 | 243门 | 21台 | 18台 | 27块 |  |  |
| 备注 |  | 含北城医院联想服务器2台，CPU I5\16G\10K转1T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：曲靖市第一人民医院医护呼叫系统配置清单报价表

| 北城全科培训基地 | 医护主机 (YH-968K) | 床头分机(YH-6399W)门 | 显示屏(YH-X245K)块 | 卫生间分机(YH-6177)门 | 品牌 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2F | 1 | 45 | 1 |  | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 3F | 1 | 57 | 1 |  | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 4F | 1 | 36 | 1 | 18 | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 5F | 1 | 38 | 1 | 19 | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 6F | 1 | 32 | 1 | 16 | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 7F | 1 | 38 | 1 | 19 | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 8F | 1 | 36 | 1 | 18 | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 9F | 1 | 24 | 1 | 12 | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 口腔医院 | 1 | 35 | 3 |  | 山东亚华 | 60门 |  |  |
| 合计 | 9台 | 341 门 | 11块 | 102门 |  |  |  |  |
| 曲靖市第一人民医院本部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山东亚华 |
|  | 医护主机（DL-008） | 床头分机（DL-008） | 显示屏（DL-XP4） | 卫生间分机 | 品牌 | 备注 |  |  |
| 内科18F | 1 | 72 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 17F | 1 | 62 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 16F | 1 | 67 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 15F | 1 | 81 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 14F | 1 | 68 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 13F | 1 | 80 |  |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 12F | 1 | 69 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 11F | 1 | 59 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 10F | 1 | 63 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 9F | 1 | 66 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 8F | 1 | 63 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 7F | 1 | 66 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 6F | 1 | 77 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 5F | 1 | 68 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 4F | 1 | 66 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 3F | 1 | 45 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 2F | 1 | 28 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 医技教学楼8F | 1 | 36 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 60门 |  |  |
| 7F | 1 | 33 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 6F | 1 | 28 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 外科住院楼16F | 1 | 86 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 15F | 1 | 84 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 14F | 1 | 84 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 13F | 1 | 83 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 12F | 1 | 82 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 11F | 1 | 86 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 10F | 1 | 70 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 耳鼻喉9F | 1 | 45 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 疝与腹壁9F | 1 | 29 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 8F | 1 | 83 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 7F | 1 | 66 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 6F | 1 | 82 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 5F | 1 | 83 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 4F | 1 | 77 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 3F | 1 | 54 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 2F | 1 | 81 | 3 |  | 深圳鑫德亮 | 96门 |  |  |
| 门诊楼3FICU | 1 | 16 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 60门 |  |  |
| 超声科3F | 1 | 20 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 60门 |  |  |
| 输液室2F | 1 | 45 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 外科留观室2F | 1 | 50 | 1 |  | 武汉希望 | 60门 |  |  |
| 急诊科1F | 1 | 26 | 1 |  | 武汉希望 | 60门 |  |  |
| 发热门诊1F | 1 | 3 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 60门 |  |  |
| 感染门诊2F | 1 | 26 | 1 |  | 深圳鑫德亮 | 60门 |  |  |
| 核医学科 | 1 | 30 | 2 |  | 深圳鑫德亮 | 80门 |  |  |
| 合计 | 43台 | 2588门 | 90块 |  |  |  |  |  |
| 备注： | 备注：各型号医护呼叫主机、分机、吊米、及相关维修配件，请厂/商家提供各型号报价。 |  |  |  |  |  |  |  |