## Sheet1
附件3：曲靖市第一人民医院医用气体零星改造安装工程清单报价表
序号 | 工程材料内容 | 型号及规格 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元）
一、医用气体管道系统
1 | 紫铜管 | ￠38×1.2，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
2 | 紫铜管 | ￠22×1.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
3 | 紫铜管 | ￠12×1.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
4 | 紫铜管 | ￠8×1.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
5 | 铜管接驳配件 | （三通、弯头等），脱油脱脂 | （国标） | 项 | 1
6 | 紫铜管 | ￠10×1.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
7 | 铜管接驳配件 | （三通、弯头等），脱油脱脂 | （国标） | 项 | 1
8 | 无缝不锈钢管 | ￠57×3.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
9 | 无缝不锈钢管 | ￠32×2.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
10 | 无缝不锈钢管 | ￠25×2.0，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
11 | 无缝不锈钢管 | ￠10×1.5，脱油脱脂 | （国标） | m | 1
12 | 不锈钢接驳配件 | （三通、弯头等），脱油脱脂 | （国标） | 项 | 1
13 | 管道吊架制安 角铁 | 含除锈防锈 | （国标） | KG | 1
14 | 管道穿墙开孔 |  |  | 项 | 1
15 | 管道吹扫 |  |  | 项 | 1
16 | 管道系统试压 |  |  | 项 | 1
17 | 气体管道系统调试运行 |  |  | 项 | 1
二、信息化医护管理通讯系统（山东亚华）
1 | 门口分机 | YH-6127 10.4英寸屏 | 山东亚华 | 套 | 1
2 | 床头分机 | YH-6107 7英寸屏 | 山东亚华 | 套 | 1
3 | 传呼分机总线 | RVV-2*1.5 mm2 | （国标） | m | 1
4 | 传呼分机信号线 | RVV-2*0.75 mm2 | （国标） | m | 1
5 | 卫生间分机 | YH-6177L | 山东亚华 | 套 | 1
6 | 床头分机 | YH-6399 | 山东亚华 | 套 | 1
7 | 床头分机 | DL-FLA00 | 深圳德亮 | 套 | 1
8 | KBG金属电线套管 | KBG-16 | （国标） | m | 1
9 | 金属电线管道连接配件 | （底盒、直通等） | （国标） | 项 | 1
10 | 分机线管线盒墙体预埋 | 开孔/槽+敷设线管底盒 |  | m | 1
11 | 呼叫对讲系统调试 |  |  | 项 | 1
三、治疗带配置
1 | 三腔治疗带 | 铝合金含底板、面板 | （国标） | m | 1
2 | 四腔治疗带 | 铝合金含底板、面板 | （国标） | m | 1
3 | 护槽 | 铝合金含底板、面板 | （国标） | m | 1
4 | 终端保护盖 | 塑料 | （国标） | 个 | 1
5 | 氧气维修阀 | 铸铜SJ1-6 | （国标） | 只 | 1
6 | 氧气终端 | 全金属德式带维修阀 | （国标） | 个 | 1
7 | 吸引终端 | 全金属德式带维修阀 | （国标） | 个 | 1
8 | 空气终端 | 全金属德式带维修阀 | （国标） | 个 | 1
9 | 配线 | BVR-2..5mm2 | （国标） | m | 1
10 | 配线 | BVR-4mm2 | （国标） | m | 1
11 | 配线 | BVR-6mm2 | （国标） | m | 1
12 | 五孔插座 | 250V10A暗装 | （国标） | 个 | 1
13 | LED照明灯 | 220V4W含灯罩 | （国标） | 套 | 1
14 | 床头灯开关 | 单联暗装 | （国标） | 个 | 1
15 | 治疗带端盖 | 塑料 | （国标） | 对 | 1
16 | 漏电保护器 | 2P32A | （国标） | 个 | 1
17 | 预留网络插口 | 开孔 |  | 个 | 1
18 | 治疗带拆除 | 原有 |  | 条 | 1
19 | 治疗带改装 | 原有 |  | 条 | 1
合计
备注
根据医院科室使用要求按照实际标准选配、实际发生量进行结算，气体终端根据使用区域可选择其他的型号，所有单项报价含安装、运输、管理、税费等。若有漏项请投标方添加，并告知发标方。