## 一标段外科楼、发热门诊、医技楼、核医学科、生物实验室
一标段：外科楼、发热门诊、医技楼、核医学科及生物实验室
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 普通空调 | 格力，1.5P | 台 | 56 |  |  | 外科楼31台，核医学科13台，医技楼12台
2 | 普通空调 | 格力，3P | 台 | 49 |  |  | 外科楼39台，医技楼10台，（原14台，其中1台未安装，二楼与三楼楼道有3台未安装）
3 | 普通空调 | 格力，5P | 台 | 15 |  |  | 外科楼9台，核医学科1台，医技楼5台
4 | 普通空调 | 格力，7P | 台 | 16 |  |  | 核医学科3台 医技楼13台
5 | 普通空调 | 美的，1.5P | 台 | 29 |  |  | 外科楼
6 | 普通空调 | 海尔，1.5P | 台 | 2 |  |  | 医技楼
7 | 普通空调 | 海尔，7P | 台 | 2 |  |  | 医技楼
8 | 3楼外机 | 15P | 台 | 2 |  |  | 外科楼
9 | 7楼外机 | 15P | 台 | 2 |  |  | 外科楼
10 | 模块式风冷冷热水机组 | LSQWRF65M/NaE | 台 | 1 |  |  | 发热门诊
11 | 风机盘管 | FP-51WAS/G | 台 | 2
12 | 风机盘管 | FP-68WAS/G | 台 | 7
13 | 风机盘管 | FP-85WAS/G | 台 | 4
14 | 风机盘管 | FP-102WAS/G | 台 | 4
15 | 风机盘管 | FP-170WAS/G | 台 | 3
16 | 风机盘管 | FP-204WAS/G | 台 | 2
17 | 排风机初效过滤器 | 690×590×46 | 个 | 2
18 | 排风机中效过滤器 | 690×590×250 | 个 | 2
19 | 排风机初效过滤器 | 940×840×46 | 个 | 2 |  |  | 发热门诊
20 | 排风机中效过滤器 | 940×840×250 | 个 | 2
21 | 中效过滤器 | 500×500 | 个 | 46 |  |  | 生物实验室
22 | 初效过滤器 | 400×200 | 个 | 52
23 | 高效过滤器 | 各型 | 个 | 34
24 | 电子连锁及门禁耗材 | 互联锁 | 套 | 9
|  | 门禁锁 | 套 | 5
25 | 水电项目维护耗材 | 净化灯具86盏，紫外灯62盏，水处理一套，活性炭及工业盐个500KG | 盏 | 72
26 | 紫外线 | 紫外线 | 盏 | 48
27 | 净化设备及管道耗材 | 净化空调送风机组6套，排风机组4套. | 组 | 5
28 | 空调维护耗材 | 7.5P管道空调5套.2.5P管道空调2套 | 组 | 5
29 | 气体管道 | 二氧化碳汇流排1套，端口12套 | 项 | 1
30 | 压力表及管路耗材 | 压力表箱4套，压力表15套 | 组 | 14
31 | 监控及弱电耗材 | 监控及语音系统1套，探头16个 | 台 | 16
32 | 主机 | 主机 | 套 | 1
33 | 热泵 | 格力，10P | 台 | 2 |  |  | 医技楼
34 | 热泵 | 中健，20P | 台 | 2 |  |  | 外科楼
35 | 热泵 | 格力,5P | 台 | 2
36 | 3楼机组 | 雅士，AAHM13. 0H-2B，7.5KW | 组 | 1
37 | 加湿桶 | 45KG | 组 | 1
38 | 控制柜 |  | 组 | 1
39 | 配电柜 |  | 组 | 1
40 | 7楼机组 | 雅士，AAHM13. 0H-2B，7.5KW | 组 | 1
41 | 加湿桶 | 45KG | 组 | 1
42 | 控制柜 |  | 组 | 1
43 | 配电柜 |  | 组 | 1 |  |  | 外科楼
44 | 水过滤器 |  | 台 | 12
45 | ①号手术室 高效过滤器 | 510×560×69 | 个 | 18 |  |  | 外科楼手术室 (无隔离板)
|  | 510×480×69 | 个 | 2
|  | 150×150×69 | 个 | 2
46 | ②号手术室 高效过滤器 | 510×560×69 | 个 | 18
|  | 510×480×69 | 个 | 2
|  | 150×150×69 | 个 | 2
47 | ③号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4 |  |  | 外科楼手术室
48 | ④号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
49 | ⑤号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
50 | ⑥号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
51 | ⑦号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
52 | ⑧号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
53 | ⑨号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
54 | ⑩号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
55 | ⑪号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
56 | ⑫号手术室高效过滤器 | 305×610×292 | 个 | 4
57 | 洁净走道 | 610×305×69 | 个 | 41 |  |  | 外科楼手术室 (无隔离板)
58 | 送风机组 | 雅士，AAHM14H-2B | 组 | 1 |  |  | 外科楼手术室
59 | 电磁阀 |  | 套 | 1
60 | 加湿桶 | 45KG/H | 套 | 1
61 | 电机 | 11.0KW | 台 | 1
62 | 送风机组 | 雅士，AAHM2.5H-2B 1.5KW | 组 | 1 |  |  | 外科楼手术室
63 | 电磁阀 |  | 套 | 1
64 | 加湿桶 | 10KG/H | 套 | 1
65 | 电机 | 1.5KW | 台 | 1
66 | 送风机组 | 雅士，AAHM5.0H-2B | 组 | 1
67 | 电磁阀 |  | 套 | 1
68 | 加湿桶 | 15kg/h | 套 | 1
69 | 电机 | 3.0KW | 台 | 1
70 | 送风机组 | 雅士，AAHM3.8H-2B | 组 | 1
71 | 电磁阀 |  | 套 | 1
72 | 加湿桶 | 10KG/H | 套 | 1
73 | 电机 | 2.2KW | 台 | 1
74 | 送风机组 | 雅士，AAHM5.5H-2B | 组 | 1
75 | 电磁阀 |  | 套 | 1
76 | 加湿桶 | 15kg/h | 套 | 1
77 | 电机 | 5.5KW | 台 | 1
78 | 送风机组 | 雅士，AAHM7.5H-2B | 组 | 1
79 | 电磁阀 |  | 套 | 1
80 | 加湿桶 | 10KG/H | 套 | 1
81 | 电机 | 2.2KW | 台 | 1
82 | 送风机组 | 雅士，AAHM3.8H-2B | 组 | 1
83 | 电磁阀 |  | 套 | 1
84 | 加湿桶 | 10KG/H | 套 | 1
85 | 电机 | 2.2KW | 台 | 1
86 | 送风机组 | 雅士，AAHM3.8H-2B | 组 | 1
87 | 电磁阀 |  | 套 | 1
88 | 加湿桶 | 10KG/H | 套 | 1
89 | 电机 | 2.2KW | 台 | 1
90 | 送风机组 | 雅士，AAHM3.8H-2B | 组 | 1
91 | 电磁阀 |  | 套 | 1
92 | 加湿桶 | 10KG/H | 套 | 1
93 | 电机 | 1.5KW | 台 | 1
94 | 新风机组 | 雅士，AAHM18.8H-8E | 组 | 1
95 | 电机 | 11KW | 台 | 1
96 | 数字控制柜 |  | 个 | 10 |  |  | 外科楼手术室
97 | 配电柜 |  | 个 | 1
98 | 动力配电柜 |  | 个 | 1
99 | 新风配电柜 |  | 个 | 1
100 | 水处理 |  | 组 | 2
101 | 电机 | 三相，15KW | 个 | 6
102 | 空调外机 | 格力，25P | 台 | 3
|  | 麦克维尔，25P | 组 | 5
103 | 3楼外机 | 15P | 台 | 2
104 | 7楼外机 | 15P | 台 | 2
105 | 3楼机组 | 雅士，AAHM13.0H-2B，7.5KW | 组 | 1
106 | 加湿桶 | 45KG | 套 | 1
107 | 控制柜 |  | 个 | 1
108 | 配电柜 |  | 个 | 1
109 | 7楼机组 | 雅士，AAHM13.0H-2B，7.5KW | 组 | 1
110 | 加湿桶 | 45KG | 套 | 1
111 | 控制柜 |  | 个 | 1
112 | 配电柜 |  | 个 | 1
113 | 水过滤器 |  | 台 | 12
114 | 日常巡查回风口、清洗初、中、效过滤网 | [5 empty] | 外科楼输液中心

## 二标段内科楼、口腔医院、体检中心、门诊大楼
二标段：内科楼、口腔医院、体检中心、门诊大楼
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 分体空调 | 1.5P柜机 | 台 | 6 |  |  | 医院门诊一楼放射科（公厕旁）1台，美容中心、门诊四层毛发管理中心4台，门诊四楼皮肤科激光二室1台
2 | 分体空调 | 3P柜机 | 台 | 14 |  |  | 门诊一楼诊断室1台，门诊四楼皮肤科美容室3台，医院门诊一楼放射科（公厕旁）3台，门诊一楼放射科1台，口腔医院2台，体检中心4台
3 | 分体空调 | 5P柜机 | 台 | 4 |  |  | 门诊三楼超声介入手术室1台，门诊二楼1台，医院门诊一楼放射科（公厕旁）2台
4 | 分体空调 | 3P柜机， 3P天井机 | 台 | 4 |  |  | 门诊三楼内分泌科实验室
5 | 分体空调 | 1.5P挂机 | 台 | 8 |  |  | 口腔医院
6 | 分体空调 | 2P挂机 | 台 | 2
7 | 分体空调 | 3P挂机 | 台 | 2
8 | 分体空调 | 3P天井机 | 台 | 2 |  |  | 体检中心
9 | 分体空调 | 5P天井机 | 台 | 2
10 | 分体空调 | 1.5P挂机 | 台 | 78
11 | 内科楼供应室净化空调机组 |  | 套 | 1 |  |  | 内科楼
12 | 内科七楼ICU净化空调机组 |  | 套 | 1
13 | 内科九楼ICU净化空调机组 |  | 套 | 1
14 | 内科十一楼ICU净化空调机组 |  | 套 | 1 |  |  | 内科楼
15 | 初效过滤器 | 594×289×95 | 个 | 5 |  |  | 门诊三楼ICU
|  | 594×594×95 | 个 | 5
|  | 592×592×95 | 个 | 1
16 | 中效过滤器 | 592×592×534 | 个 | 2
|  | 287×592×534 | 个 | 5
|  | 592×592×95 | 个 | 4
17 | 高效过滤器 | 320×320×90 | 个 | 12
|  | 484×484×90 | 个 | 29
18 | 热泵 | 中健，7P | 台 | 6 |  |  | 内科楼
19 | 9楼 | 雅士，AAHM8.5H -2B，11KW | 组 | 1
20 | 加湿桶 | 45KG/H | 套 | 1
21 | 控制柜 |  | 个 | 1
22 | 配电柜 |  | 个 | 1
23 | 水过滤器 |  | 台 | 1
24 | 11楼 | 雅士，AAHM8.5H -2B，11KW | 组 | 1
25 | 加湿桶 | 45KG/H | 套 | 1
26 | 控制柜 |  | 个 | 1
27 | 配电柜 |  | 个 | 1
28 | 水过滤器 |  | 各 | 1

## 三标段北城医院、西城医院
三标段：北城医院、西城医院
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
西城医院
1 | 中央空调 | 天佳，15000m³/h | 台 | 1 |  |  | 西城负压病房空调
|  | 天佳，4000m³/h | 台 | 3
2 | 普通空调 | 格力，7P | 台 | 5
|  | 格力，1.5P | 台 | 1
门诊楼
门诊1楼：室内风机盘管13台，室外主机2台
3 | 风机盘管 |  | 台 | 13
4 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
5 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊2楼：室内风机盘管40台，室外主机3台
6 | 风机盘管 |  | 台 | 40
7 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 3
8 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊3楼：室内风机盘管43台，室外主机2台
9 | 风机盘管 |  | 台 | 43
10 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 3
11 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊4楼：室内风机盘管34台，室外主机2台
12 | 风机盘管 |  | 台 | 34
13 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
14 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊4层人流手术室：室内风机盘管4台，室外主机1台
15 | 风机盘管 |  | 台 | 4
16 | 新风机 |  | 台 | 1
17 | 排风机 |  | 台 | 4
18 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
19 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊5层手术室：净化室内机组9台，净化新风机组1台，净化主机2台
20 | 净化空调机组室内机 |  | 台 | 10
21 | 排风机 |  | 台 | 15
22 | 排气扇 |  | 台 | 1
23 | 吊顶式新风处理机 |  | 台 | 1
24 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
25 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊5层ICU、办公区：室内风机盘管34台，室外主机4台
26 | 风机盘管 |  | 台 | 34
27 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 4
28 | 循环水泵 |  | 台 | 4
门诊6层ICU：室内风机盘管29台，室外主机2台
29 | 风机盘管 |  | 台 | 29
30 | 排风机 |  | 台 | 11
31 | 新风机 |  | 台 | 2
32 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
33 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊7楼：室内风机盘管10台，室外主机2台
34 | 风机盘管 |  | 台 | 10
35 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
36 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊8楼：室内风机盘管12台，室外主机与7层共用一个系统
37 | 风机盘管 |  | 台 | 12
门诊9楼：室内风机盘管12台，室外主机2台
38 | 风机盘管 |  | 台 | 12
39 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
40 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊10楼：室内风机盘管19台，室外主机与9层共用一个系统
41 | 风机盘管 |  | 台 | 19
门诊10层手术室：室内风机盘管7台，室外主机1台
42 | 风机盘管 |  | 台 | 7
43 | 排风机 |  | 台 | 5
44 | 新风机 |  | 台 | 1
45 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
46 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊11层手术室：室内风机盘管2台，室外主机1台
47 | 风机盘管 |  | 台 | 2
48 | 排风机 |  | 台 | 2
49 | 新风机 |  | 台 | 1
50 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
51 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊11楼：室内风机盘管16台，室外主机2台
52 | 风机盘管 |  | 台 | 16
53 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
54 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊12楼：室内风机盘管16台，室外主机与11层共用一个系统
55 | 风机盘管 |  | 台 | 16
门诊13楼：室内风机盘管16台，室外主机2台
56 | 风机盘管 |  | 台 | 16
57 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 2
58 | 循环水泵 |  | 台 | 2
门诊14楼：室内风机盘管16台，室外主机与11层共用一个系统
59 | 风机盘管 |  | 台 | 16
门诊15楼：室内风机盘管38台，室外主机3台
60 | 风机盘管 |  | 台 | 38
61 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 3
62 | 循环水泵 |  | 台 | 2
医技楼
一层：分体空调5套
63 | 分体空调柜机 |  | 套 | 5
二层：分体空调6套
64 | 分体空调挂机 |  | 套 | 1
65 | 分体空调柜机 |  | 套 | 5
三层：室内风机盘管8台，室外主机1台
66 | 风机盘管 |  | 台 | 8
67 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
68 | 循环水泵 |  | 台 | 1
三层手术室：室内风机盘管2台，室外主机1台
69 | 风机盘管 |  | 台 | 2
70 | 排风机 |  | 台 | 2
71 | 新风机 |  | 台 | 1
72 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
73 | 循环水泵 |  | 台 | 2
四层：室内风机盘管14台，室外主机1台
74 | 风机盘管 |  | 台 | 14
75 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
76 | 循环水泵 |  | 台 | 1
五层：室内风机盘管:29台，室外主机1台
77 | 风机盘管 |  | 台 | 29
78 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
79 | 循环水泵 |  | 台 | 1
六层：室内风机盘管23台，室外主机1台
80 | 风机盘管 |  | 台 | 23
81 | 模块式风冷冷（热）水机组 |  | 台 | 1
82 | 循环水泵 |  | 台 | 1