## 清单
云南省曲靖中心医院采购需求报名表2025-QTFW-037
公司名称（盖章)：
法定代表人签字： 授权业务代表： 联系电话： 日期：
序号 | 设备名称 | 数量（台/件） | 检测方式 | 单项报价（元/件） | 包干总价（元） | 备注
1 | 医用电子直线加速器辐射源 | 2 | 检定
2 | 正电子发射计算机断层成像装置（PET-CT） | 1 | 检定
3 | 单光子发射计算机断层成像装置(SPECT) | 2 | 检定
4 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 13 | 检定
5 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 6 | 检定
6 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 10 | 检定
7 | 医用数字摄影(移动DR)系统X射线辐射源 | 7 | 检定
8 | 医用诊断X射线辐射源（C形臂） | 8 | 检定
9 | 医用诊断X射线辐射源（乳腺） | 1 | 检定
10 | 医用诊断X射线辐射源（模拟定位机） | 1 | 检定
11 | 医用诊断X射线辐射源（数字胃肠机） | 1 | 检定
12 | 医用诊断X射线辐射源（体外冲击波碎石机） | 1 | 检定
13 | 医用诊断X射线辐射源（牙片机） | 1 | 检定
14 | 医用诊断X射线辐射源（全景机） | 1 | 检定
15 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源（口腔CT） | 1 | 检定
16 | 双能X线骨密度测试仪 | 1 | 检定
17 | 放射性活度计 | 4 | 检定
18 | 电离室剂量计 | 1 | 检定
19 | 血压计 | 155 | 检定
20 | 自动测量血压计 | 285 | 检定
21 | 医用多参数监护仪 | 1109 | 检定
22 | 数字心电图机 | 127 | 检定
23 | 脑电图机 | 7 | 检定
24 | 验光镜片箱 | 2 | 检定
25 | 焦度计 | 1 | 检定
26 | 综合验光仪 | 2 | 检定
27 | 非接触式眼压计 | 3 | 检定
28 | 听力计 | 4 | 检定
29 | 合计 | 1755 | 检定
1 | 医用磁共振成像系统 | 5 | 校准
2 | 环境γ辐射监测仪 | 2 | 校准
3 | 中子周围剂量当量仪 | 1 | 校准
4 | 数字化中子探测器 | 2 | 校准
5 | 表面污染测量仪 | 2 | 校准
6 | 辐射安全报警仪 | 1 | 校准
7 | 医用超声诊断仪 | 53 | 校准
8 | 血液透析机 | 58 | 校准
9 | 呼吸机 | 129 | 校准
10 | 无创呼吸机 | 47 | 校准
11 | 麻醉机 | 73 | 校准
12 | 心电监护仪（遥测） | 611 | 校准
13 | 血氧监护仪 | 170 | 校准
14 | 心脏除颤器 | 62 | 校准
15 | 高频电刀 | 45 | 校准
16 | 医用注射泵（单道） | 509 | 校准
17 | 医用注射泵（双道） | 510 | 校准
18 | 医用注射泵（六道) | 66 | 校准
19 | 医用输液泵 | 170 | 校准
20 | 肠内营养泵 | 31 | 校准
21 | 肺功能检查仪 | 15 | 校准
22 | 人体秤 | 86 | 校准
23 | 婴儿秤 | 4 | 校准
24 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 22 | 校准
25 | 婴儿培养箱 | 46 | 校准
26 | 婴儿辐射保暖台 | 8 | 校准
27 | 测听室/屏蔽室 | 2 | 校准
28 | 生物安全柜/洁净工作台 | 53 | 校准
29 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 15 | 校准
30 | 血气分析仪 | 16 | 校准
31 | 全自动核酸提取仪 | 3 | 校准
32 | 全自动医用PCR分析系统 | 4 | 校准
33 | 实时定量PCR仪 | 2 | 校准
34 | 全自动尿液分析工作站（尿沉渣部分） | 1 | 校准
35 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 1 | 校准
36 | 尿液分析仪 | 5 | 校准
37 | 全自动生化分析仪 | 5 | 校准
38 | 全自动血细胞分析仪 | 8 | 校准
39 | 酶标分析仪 | 6 | 校准
40 | 液相色谱仪 | 2 | 校准
41 | 医用冷藏箱/超低温冰箱 | 207 | 校准
42 | 药品阴凉箱 | 13 | 校准
43 | 机械式温湿度计 | 54 | 校准
44 | 数字温湿度计 | 43 | 校准
45 | 数字温度计 | 74 | 校准
46 | 电热恒温干燥箱 | 10 | 校准
47 | 电热恒温培养箱 | 15 | 校准
48 | 电热恒温水箱 | 11 | 校准
49 | 恒温摇床 | 3 | 校准
50 | 二氧化碳培养箱 | 4 | 校准
51 | 血浆解冻仪 | 2 | 校准
52 | 可调移液器 | 81 | 校准
53 | 8通道可调移液器 | 6 | 校准
54 | 生物显微镜 | 23 | 校准
55 | 医用离心机 | 51 | 校准
56 | 纯水机 | 4 | 校准
57 | 水浴锅 | 4 | 校准
58 | 试剂冷库 | 3 | 校准
59 | 电导率仪 | 2 | 校准
60 | 试剂卡孵育器 | 2 | 校准
61 | 免疫微柱孵育器 | 1 | 校准
62 | 双光束紫外可见分光光度计 | 2 | 校准
63 | 酸度计 | 2 | 校准
64 | 洗板机 | 6 | 校准
65 | 箱式电阻炉 | 1 | 校准
66 | 电子秤 | 2 | 校准
67 | 电子天平 | 4 | 校准
68 | 游标卡尺 | 1 | 校准
69 | 合计 | 3482 | 校准
总计 |  | 5237