## Sheet1
2025-YLHC-011采购需求表
编号 | 名称 | 规格型号 | 用途 | 适配设备
1 | 人表皮生长因子受体2(Her2/neu) 检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 各规格 | 用于体外定量检测人血清样本中的表皮生长因子受体2(Her2/neu)。 | 适配酶标仪
2 | 人Septin9基因甲基化DNA检测试剂盒（PCR荧光法） | 各规格 | 于体外定性检测人血浆中Septin9基因甲基化DNA。适用人群限于临床医师建议做肠镜检测，因病人依从性差或其他医学原因无法做肠镜检测的患者，用于结直肠肿瘤的临床辅助诊断。检测结果仅供参考，检测结果阳性不作为大肠癌确诊的证据，检测结果阴性也不能排除大肠癌的可能。该检测不能作为肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查
4 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法） | 各规格 | 用于体外定量测定人血清中真菌(1-3)-beta;-D 葡聚糖的含量
6 | 白细胞分化抗原 CD34 检测试剂盒（流式细胞仪法-PE） | 各规格 | 与流式细胞仪配套使用，用于体外定量检测裂解红细胞的全血样本中白细胞表面CD34抗原
8 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（串联质谱法） | 各规格 | 用于检测人血清样本中25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3和25羟基维生素D的含量，临床上主要用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断
9 | 叶酸测定试剂盒（串联质谱法） | 各规格 | 用于检测人血清样本中总叶酸的含量，临床上用于巨幼红细胞性贫血等疾病的辅助诊断
10 | 琥珀酰丙酮和非衍生化多种氨基酸、肉碱测定试剂盒（串联质谱法） | 各规格 | 用于检测新生儿滤纸干血片样本中的琥珀酰丙酮和多种氨基酸、肉碱的浓度
13 | 氨基酸和肉碱检测试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 各规格 | 用于定量检测新生儿滤纸干血片样本中8种氨基酸和16种肉碱（具体分析物见附页），检测结果可以辅助临床医生诊断新生儿是否患遗传性代谢病
14 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因与gyrA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 各规格 | 用于检测人胃黏膜组织样本中幽门螺杆菌23S rRNA基因A2143G、A2143C和A2144G突变和gyrA基因261A、261G、260T、271A、271T、272G突变
18 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 各规格 | 用于体外定性检测人血清样本中布鲁氏菌抗体
19 | 曲霉菌抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格 | 用于体外定性检测人血清样本中的曲霉菌半乳甘露聚糖抗原
21 | 液体心肌标志物非定值质控品 | 各规格
22 | 伤寒副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 各规格 | 用于肥达氏（Widal）、外斐氏（Weil-Felix）试验
26 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 各规格 | 用于诊断和治疗梅毒
35 | 真菌药敏板YeastOne plate | 各规格 | 用于非苛养酵母菌包括念珠菌属、隐球菌属和曲霉菌属对抗真菌药物（两性霉素B、5-氟胞嘧啶、阿尼芬净、卡泊芬净、米卡芬净、氟康唑、伊曲康唑、泊沙康唑和伏立康唑）的体外敏感性检测，测定最低抑菌浓度（MIC）
36 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 各规格 | 检验中心本部院区急诊检验室,检验中心本部院区临检室,输血室(本部),北城院区检验中心
37 | 流式细胞分析用鞘液 | 各规格 | 用于对样本进行检测时形成鞘液，以利于仪器进行计数分析 | 多功能流式点阵仪Luminex 200
42 | 肺炎支原体培养药敏试剂盒 | 各规格 | 用于人体呼吸道肺炎支原体的分离培养及临床常用抗菌药物的药敏测定
43 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 各规格 | 本产品用于人体泌尿生殖道支原体UU和MH分离培养、鉴定、计数及临床常用12种抗菌药物的药敏测定