## Sheet1
编号 | 名称 | 规格与型号 | 使用科室 | 临床用途
1 | 内镜消毒液 | 各规格 | 泌尿外科 | 用于无腔道/单腔道的热敏感内镜的高水平消毒及灭菌的消毒剂
2 | 神经监护气管插管 | 各规格 | 甲状腺外科 | 与神经监护仪连接，提供畅通的病人通气气道并监视术中喉内肌肉、神经活动
3 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 各规格 | 甲状腺外科 | 与乳房旋切系统主机配合使用，在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或部分切除，供活检取样时使用
4 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 各规格 | 耳鼻喉科病区 | 与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥
| 一次性射频消融电极针 | 各规格 | 耳鼻喉科病区 | 与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥
5 | 通气管 | 各规格 | 耳鼻喉科 | 用于耳道的鼓室通气和排出鼓室积液
6 | 鼓膜通气管 | 各规格 | 耳鼻喉科 | 用于人体中耳通气
7 | 血液透析滤过装置（部件：精密过滤器） | 各规格 | 肾脏内科 | 用于慢性肾功能衰竭患者进行血液透析、在线血液透析滤过的治疗
8 | 脑脊液分流管及附件 | 各规格 | 神经外科 | 用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中
9 | 一次性无菌铣刀 | 各规格 | 神经外科 | 用于神经外科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织的铣削处理
10 | 一次性无菌颅骨钻头 | 各规格 | 神经外科 | 用于手术中对颅骨钻孔
11 | 一次性护理包 | 各规格 | 静脉治疗/导管护理中心 | 基本配置：包布，一次性使用酒精消毒片；根据要求配置：医用无菌敷料，止血带，医用棉签，医用胶带，输液贴，酒精棉签（球），医用碘伏消毒棉签（球），灭菌橡胶外科手套，医用脱脂棉球（条），医用脱脂纱布块，消毒刷，医用口罩，一次性使用敷料镊，医用检查垫，一次性使用中单，一次性使用洞巾，一次性无菌手术衣，小剪刀，纸尺，托盘，保护套
12 | 石膏衬垫 | 各规格 | 创伤骨科 | 用于防止绷带在固化过程中放热、烫伤皮肤
13 | 医用牵引架 | 各规格 | 创伤骨科 | 用于下肢牵引、踝骨牵引、股骨牵引
14 | 秤砣 | 各规格 | 创伤骨科 | 用于固定牵引装置
15 | 可吸收性敷料（双层人工真皮） | 各规格 | 创伤骨科 | 起保护创面和防止创面水分过度蒸发
16 | 一次性被套 | 各规格 | 紧急医疗救援中心 | 被套
17 | 一次性使用无菌注射针 | 各规格 | 皮肤科 | 用于电子注射器控制助推装置进行皮下注射
18 | 一次性使用动静脉插管（动静脉插管） | 各规格 | 急诊ICU | 用于连接患者动/静脉与体外循环管路的血液通路使用
19 | 一次性使用微波消融针 | 各规格 | 超声科 | 和微波消融系统配合使用
20 | 医用银针 | 各规格 | 康复医学科 | 配合温控银针治疗仪（SNHT32）使用
21 | 腰椎穿刺针 | 各规格 | 中心供应室 | 腰椎穿刺
22 | 氧化电位水发生装置电解质 | 各规格 | 中心供应室 | 用于氧化电位水发生器
23 | 一次性锁扣 | 各规格 | 中心供应室 | 用于固定器械盒
24 | 核酸提取或纯化试剂（乙肝DNA提取试剂耗材） | 各规格 | 生物实验室 | 配套天隆核酸提取仪和PCR使用
| 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（乙肝DNA扩增检测试剂） | 各规格
| 丙型肝炎病毒（HCV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（丙肝RNA扩增检测试剂） | 各规格
| 核酸提取或纯化试剂（高灵敏乙肝DNA提取试剂耗材） | 各规格
| 乙型肝炎病毒（HBV）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（高灵敏乙肝DNA扩增检测试剂） | 各规格
| 核酸提取或纯化试剂（HPVDNA提取试剂） | 各规格
| 核酸提取或纯化试剂（DNA/RNA提取试剂） | 各规格
25 | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 各规格 | 急诊检验室 | 用于体外定量测定血清和血浆（肝素锂）中的 C 反应蛋白（CRP）
26 | C反应蛋白定标液 | 各规格 | 急诊检验室 | 用于对C反应蛋白测定方法进行定标
27 | 胸腔穿刺针 | 各规格 | 麻醉科 | 用于胸腔穿刺
28 | 威利负极板连接线 | 各规格 | 麻醉科 | 用于柯蕙医疗FORCE FX-SC
29 | 温度持续监测传感器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于人体体温的连续测量，并通过无线网络在显示终端进行显示
30 | 一次性使用麻醉用针 | 各规格 | 麻醉科 | 用于患者施行麻醉时穿刺、注射药物用
31 | 一次性使用神经阻滞针 | 各规格 | 麻醉科 | 用于神经刺激器引导下神经定位
32 | 一次性使用耳鼻喉麻醉喷雾器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于口、耳、鼻、喉麻醉时喷雾使用
33 | 一次性使用脑电传感器 | 各规格 | 麻醉科 | 配合麻醉深度监测系统ConView YY-106使用
34 | 一次性使用喉镜片 | 各规格 | 麻醉科 | 用于临床麻醉或抢救中辅助导入气管插管
35 | 一次性心肌保护液灌注装置 | 各规格 | 麻醉科 | 用于在体外循环直视手术中心脏停跳液灌注
36 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 各规格 | 麻醉科 | 用于体外循环心脏直视手术中冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液。
| 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 灌注管（组件） | 各规格
| 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 灌注针（组件） | 各规格
37 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 各规格 | 麻醉科 | 用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 静脉插管（配用部件） | 各规格
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 三通接头（配用组件 | 各规格
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 右心吸引头（配用部件） | 各规格
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 直通接头（配用组件 | 各规格
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 静脉插管（配用部件）双极静脉插管 | 各规格
| 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 左心吸引头（配用部件） | 各规格