## Sheet1
设备维保清单
序号 | 项目名称 | 具体明细/品牌型号 | 数量 （台/套) | 维保需求 | 备注
1 | 肿瘤放疗及配套设备 | 直线加速器 瓦里安clinac IX | 1 | 三年全保 | 包含2台直线加速器、1台大孔径CT机、1台模拟定位机
|  | 直线加速器 瓦里安clinac UNIQUE | 1
|  | 大孔径CT定位机 Philips/Brilliance CT Big Bore | 1
|  | 模拟定位机 山东新华SL-IE型 | 1
2 | 低温等离子灭菌器 | 奥林巴斯STERRAD 100S | 1 | 三年全保 | 北城院区
3 | 低温等离子灭菌器 | 奥林巴斯STERRAD 100S | 1 | 三年全保
4 | 环氧乙烷灭菌器 | 3M-8XL | 1 | 三年全保 | 包含空压机1台、冷干机1台
5 | 环氧乙烷灭菌器 | 3M-8XL | 1 | 三年全保 | 北城院区
6 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 奥林巴斯STERRAD 100S | 1 | 三年全保 | 北城院区
7 | 酸性氧化电位水生成器 | 杭州美美 | 1 | 三年全保 | 北城院区
8 | 酸性氧化电位水生成装置 | 韩国美滴乐MS-4000 | 1 | 三年全保
9 | 质谱检测仪 | 梅里埃VITEK MS | 1 | 维修保养（一次性） | 包含更换LD直线探测器、PM保养包
10 | 激光治疗系统 | Fotona M002-2A | 1 | 三年全保
11 | 管控药品集中管控柜 | Momedsystem200 | 3 | 维护性保养 | 包含软硬件维护、搬迁、搬迁后与新手麻系统的接口对接等
12 | PET-CT | 联影uMI 780 | 1 | 三年技术保、维护性保养
13 | 数字减影血管造影机（DSA） | GE Innova IGS 540 | 1 | 三年全保
14 | 1.5T核磁 | GE SIGNA Exolorer | 1 | 三年全保 | 北城院区
15 | 16排CT | PHILIPS Brilliance16 | 1 | 三年全保
16 | 乳腺X射线机 | 豪洛捷 Dimensions 3D | 1 | 三年全保
17 | 数字化X线射线系统 | GE Discovery XR650 | 1 | 三年全保
18 | 128层螺旋CT | SOMATOM Definition AS 128 | 1 | 三年全保
19 | 双源CT | SOMATOM Definition FLASH | 1 | 三年全保
20 | 32排CT | 西门子SOMATOM go.Up | 1 | 三年技术保 | 包含安全检查、质量保证、安全升级、无限次人工、2个常规备件、预防性保养、远程服务等
21 | CT | 联影uCT 528 | 1 | 三年技术保
22 | DR | 联影uDR 596i | 1 | 三年技术保 | 包含每年两次人工保养
23 | CT | 联影uCT 530 | 1 | 三年全保
24 | 螺旋CT | 西门子SOMATOM Scope Power | 1 | 三年全保
25 | 彩色超声诊断仪 | M9CV Aplio 400 LOGIC E9 LOGIC S8 LOGIC S8 | 5 | 三年全保
26 | 彩色超声诊断仪 | GE-LOGIQ E9 | 1 | 三年全保
27 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦EPIQ7C(3台）、飞利浦EPIQ7(3台）、飞利浦CX50(1台）、迈瑞M9（2台）、开立（1台）、三星WS80A（1台）、声科（1台）、GE-VolusonE10(1台）、GE-LOGIQ E9（1台） | 14 | 三年全保
28 | 彩色超声诊断仪 | ALOKA-ARIETTA 850（2台）、GE-Voluson E10(2台） | 4 | 三年全保 | 包含ARIETTA 850增配心脏探头1只、血管微凸探头1只；2台GE-Voluson E10软件升级